附件1：

四川省供销社综合布线相关项目及清单

| 序号 | 名 称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CommScope 网线 | 六类非屏蔽 | 箱 | 38 |
| 2 | CommScope配线架 | 六类非屏蔽 | 块 | 15 |
| 3 | CommScope理线架 | CommScope | 块 | 15 |
| 4 | 跳线 | CommScope3M | 根 | 310 |
| 5 | CommScope模块 | 六类非屏蔽 | 个 | 288 |
| 6 | 面板+低盒 | CommScope | 套 | 288 |
| 7 | 多联PVC管材 | 多联PVC管材 | 批 | 1 |
| 8 | 水晶头 | 大唐六类 | 盒 | 3 |
| 9 | 墙柜 | 9U | 台 | 10 |
| 10 | 施工辅材 | 标签、扎带、铁丝、接线板等 | 批 | 1 |
| 11 | 图腾网络机柜 | A3664242U | 台 | 1 |
| 12 | 图腾服务器机柜 | A3804242U | 台 | 1 |
| 13 | PDU电源 | 16A 8位 | 台 | 4 |
| 14 | 防静电地板 | FS430 | 平方米 | 30 |
| 15 | 屏蔽墙(防辐射) | 彩钢复合板 | 平方米 | 90 |